

|  |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| от №136319.09.2013 г.Невельск  |
|  |  |
| Об утверждении Положения по проведению смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние муниципальных учреждений образования, культуры, учреждений дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Невельский городской округ» |  |
|  |

Для повышения уровня защиты населения и имущества от пожаров и улучшения ситуации по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений образования, культуры, учреждений дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение по проведению смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние муниципальных учреждений образования, культуры, учреждений дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Невельский городской округ», (прилагается).

2.Утвердить состав районной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние муниципальных учреждений образования, культуры, учреждений дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Невельский городской округ», (прилагается).

3.Руководителям структурных подразделений администрации Невельского городского округа: отделу образования (Тен О.Д.), отделу культуры (Николина О.А.), отделу по делам физической культуры, спорта и молодежной политике (Манухин О.И.), обеспечить ежегодное участие муниципальных учреждений в смотре-конкурсе на лучшее комплексное противопожарное состояние.

 4.Считать утратившими силу:

 -постановление мэра Невельского муниципального района от 14.05.2009г. № 408 «Об утверждении Положения по проведению смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта Невельского района»;

 -постановление администрации Невельского городского округа от 22.02.2011г. № 181 «О внесении изменений в постановление мэра Невельского муниципального района от 14.05.2009г. № 408 «Об утверждении Положения по проведению смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта Невельского района»», за исключением п.2;

 -постановление администрации Невельского городского округа от 27.01.2012г. № 85 «О внесении изменений и дополнений в постановление мэра Невельского муниципального района от 14.05.2009г. № 408 «Об утверждении Положения по проведению смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта Невельского района»»;

 -постановление администрации Невельского городского округа от 08.11.2012г. № 1449 «О внесении изменений в постановление мэра Невельского муниципального района от 14.05.2009г. № 408 «Об утверждении Положения по проведению смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта Невельского района»».

 5.Настоящее постановление разместить на официальном Интернет - сайте администрации Невельского городского округа.

 6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Невельского городского округа Копылова В.Е.

Мэр Невельского городского округа В.Н. Пак

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

 Невельского городского округа

от 19.09.2013г. № 1363

# ПОЛОЖЕНИЕ

**по проведению смотра-конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние муниципальных учреждений образования, культуры, учреждений дополнительного образования детей на территории муниципального образования**

**«Невельский городской округ»**

**1. Общие положения**

 1.1.Ежегодный смотр конкурс на лучшее комплексное противопожарное состояние муниципальных учреждений образования, культуры, учреждений дополнительного образования детей (далее - конкурс) на территории муниципального образования «Невельский городской округ», проводится в целях повышения противопожарной устойчивости учреждений указанной категории, обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности руководителями, служащими и работниками учреждений и их обучения действиям на случай возникновения пожара.

 1.2.Конкурс проводится по следующим номинациям:

1.2.1.Лучшее комплексное противопожарное состояние муниципальных учреждений образования Невельского района.

1.2.2.Лучшее комплексное противопожарное состояние муниципальных учреждений культуры Невельского района.

1.2.3.Лучшее комплексное противопожарное состояние муниципальных учреждений дополнительного образования детей Невельского района.

**2. Организация и проведение конкурса**

 2.1.Участниками конкурса являются муниципальные учреждения образования, культуры, дополнительного образования детей Невельского района.

 2.2.Конкурс проводится ежегодно до 01 декабря текущего года.

 2.3.Для организации и проведения конкурса создается районная комиссия:

В состав - комиссии включается (по согласованию) представитель тер­риториального отделения надзорной деятельности МЧС России.

 Комиссия контролирует проведение конкурса, подводит итоги конкурса, определяет победителей конкурса по всем номинациям.

 2.4.Заявки и материалы для участия в конкурсе подаются руководителями учреждений в Комиссию ежегодно в срок до 01 ноября текущего года.

 2.5.Комиссия рассматривает поступившие заявки и материалы для участия в конкурсе, оценивает противопожарное состояние учреждений, определяет победителей конкурса в каждой номинации. С материалами для конкурса обязательно представляются копии предписаний тер­риториального отделения надзорной деятельности МЧС России.

 2.6.Решением Комиссии Победители конкурса выдвигаются для участия в областном конкурсе.

 2.7.По итогам определения победителей конкурса Комиссия передает в областную комиссию в срок до 01 декабря текущего года:

-протоколы заседания комиссии по подведению итогов конкурса;

-пояснительную записку, содержащую сведения об оценках состояния учреждений победителей конкурса.

**3. Критерии оценки на лучшее комплексное противопожарное со­стояние**

3.1.Оценка противопожарного состояния каждого конкурсного учрежде­ния производится по следующим показателям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование позиции | Оценочный балл по10-балльной шкале | Примечание |
| **1.** | Наличие и содержательность общеобъектовых инст­рукций о мерах пожарной безопасности, рег­ламентирующих правила применения на тер­ритории открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения времен­ных пожароопасных работ |  |  |
| 2. | Наличие и содержательность распорядительных документов, определяющих порядок прохождения вводного и первичного противопожарного ин­структажа, а также дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров |  |  |
| 3. | Наличие и содержательность распорядительного доку­мента, определяющего порядок оповещения людей о пожаре, ответственных лиц для зда­ний, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре |  |  |
| 4. | Оборудование зданий планами (схемами) эва­куации людей при пожаре, а также наличие в зданиях с массовым пребыванием людей до­полнений к схематическому плану эвакуации людей при пожаре в виде инструкций, опреде­ляющих действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей (для объектов с ночным пребыванием людей - с двумя вариантами действий: в дневное и в ночное время) |  |  |
| 5. | Наличие и содержательность распорядительного доку­мента, регламентирующего проведение прак­тических тренировок всех задействованных для эвакуации работников, а также докумен­тов, подтверждающих их проведение |  |  |
| 6. | Наличие акта соответствующей комиссии с участием представителя тер­риториального отделения Невельского района УНД ГУ МЧС России по Сахалинской области о приемке к новому учебному году образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей\*образования детей \* |  |  |
| 7. | Проведение с учащимися занятий (бесед) по изучению правил пожарной безопасности в быту \* |  |  |
| 8. | Наличие и работа на объекте пожарно-технической комиссии, добровольного пожарного формирования, его оснащенность и под­готовка |  |  |
| 9. | Оборудование помещений табличками с ука­занием номера телефона вызова пожарной ох­раны, а также специального помещения с на­глядными пособиями, учебно-методическими материалами для проведения вводного проти­вопожарного инструктажа. Соответствие знаков пожарной безопасности требованиям нормативных документов по по­жарной безопасности, а также наличие угол­ков, стендов по пожарной безопасности. |  |  |
| 10. | Соответствие числа людей, одновременно на­ходящихся в залах (помещениях) зданий с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более че­ловек), количеству, установленному нормами проектирования или определенному расчетом (при отсутствии норм проектирования), исхо­дя из условия обеспечения безопасной эвакуа­ции людей при пожаре |  |  |
| 11. | Соблюдение при эксплуатации эвакуацион­ных путей и выходов проектных решений и требований нормативных документов по по­жарной безопасности (в том числе по осве­щенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных пу­тей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). Установка объемных самосветящихся знаков пожарной безопасности с автономным пита­нием и от электросети, используемых на путях эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода"). |  |  |
| 12. | Хранение индивидуальных спасательных уст­ройств в доступном для каждого человека на этаже месте, имеющем соответствующее обо­значение' указательным знаком пожарной безопасности. Снабжение каждого индивиду­ального спасательного устройства биркой с указанием двух ближайших помещений, обо­рудованных приспособлениями для крепления устройства. |  |  |
| 13. | Обеспечение в зданиях с массовым пребыва­нием людей обслуживающего персонала элек­трическими фонарями на случай отключения электроэнергии (не менее одного на каждого работника дежурного персонала) |  |  |
| 14. | Соответствие эксплуатации электрических се­тей, электроустановок и электротехнических изделий требованиям нормативных докумен­тов по электроэнергетике, организация кон­троля за их техническим состоянием |  |  |
| 15. | Исправность первичных средств пожаротуше­ния, соответствие их количества установлен­ным нормам, наличие специально оборудо­ванных мест для курения, обозначенных соот­ветствующими знаками пожарной безопасно­сти |  |  |
| 16. | Исправность устройств для самозакрывания дверей, отсутствие каких-либо приспособле­ний, препятствующих их нормальному закры­ванию |  |  |
| 17. | Наличие и исправность противопожарных систем и установок (противодымная защита, средства пожарной автоматики, противопо­жарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и пере­крытиях и т. п.) |  |  |
| 18. | Состояние огнезащитных покрытий (штука­турки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций, горючих от­делочных и теплоизоляционных материалов |  |  |
| 19. | Соответствие печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, других отопительных приборов и систем требованиям пожарной безопасности |  |  |
| 20. | Состояние наружных пожарных лестниц и ог­раждений на крышах (покрытиях) зданий, проведение не реже одного раза в пять лет эксплуатационных испытаний |  |  |
| 21. | Содержание чердаков, подвалов, цокольных этажей и лифтовых холлов, венткамер и дру­гих технических помещений в соответствии с правилами пожарной безопасности, а также содержание путей эвакуации в соответствии с правилами пожарной безопасности |  |  |
| 22. | Укомплектованность пожарных кранов внут­реннего противопожарного водопровода рука­вами и стволами, присоединение пожарного рукава к крану и стволу (перекатка рукавов на новую скатку проводится не реже одного раза в год) |  |  |
| 23. | Отсутствие глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах утвержденных в установленном порядке, наличие замков на дверях чердачных помещений, технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, и соответствующей информации о месте хранения ключей. |  |  |
| 24. | Содержание сетей противопожарного водопровода в исправном состоянии, обеспечение требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения, проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью).Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии, наличие у гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объемные со светильником ли плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий) |  |  |
| 25 . | Состояние территории объекта (очистка тер­ритории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п., отсутст­вие в противопожарных разрывах временных сооружений, открытых складов стоянок авто­транспорта). Состояние дорог, проездов и подъездов к зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. Освещение в темное время суток пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водо­емов, к входам в здания и сооружения. Обору­дование защитной минерализованной полосы пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водо­емов, к входам в здания и сооружения. Обору­дование защитной минерализованной полосы шириной не менее 3 метров по периметру тер­риторий объектов, расположенных в массивах хвойных лесов |  |  |

Примечание:

1. \* оценивается в номинации "Лучшее комплексное противопожарное состояние муниципального учреждения образования","Лучшее комплексное противопожарное состояние муниципального учреждения культуры Невельского района", "Лучшее комплексное противопожарное состояние муниципального учреждения дополнительного образования детей Невельского района"

**4. Критерии определения победителей**

 4.1.Определение победителей конкурса производится на основе сравнения итоговых значений оценки противопожарного состояния учреждения.

 4.2.Итоговые значения оценки противопожарного состояния конкурс­ного учреждения выводятся с учетом следующих коэффициентов:

К1 - учитывает наличие пожаров в учреждении в конкурсном году (-1000 баллов).

К2 - учитывает наличие фактов привлечения к административной от­ветственности юридических (-500 баллов), должностных (-200 баллов) и фи­зических лиц (-100 баллов).

 4.3.Методику определения численных значений коэффициентов опре­деляет районная комиссия.

 4.4.Итоговые оценки на лучшее комплексное противопожарное со­
стояние определяются по следующей формуле:

N=K1+K2+S, где:

S - сумма итоговых оценок противопожарного состояния конкурсного учре­ждения по показателям согласно пункту 3.1 раздела 3 настоящего Положе­ния.

N - итоговое значение оценки противопожарного состояния конкурсного уч­реждения.

**5. Поощрение и награждение победителей**

5.1.Победители конкурса в каждой из номинаций награждаются мэром Невельского городского округа Почетной грамотой и денежной премией:

-Лучшее комплексное противопожарное состояние муниципального учреждения образования Невельского района – 12 000 руб.;

-Лучшее комплексное противопожарное состояние муниципального учреждения культуры Невельского района - 12 000 руб.;

-Лучшее комплексное противопожарное состояние муниципального учреждения дополнительного образования детей Невельского района – 12 000 руб.

 5.2.Средства используются учреждениями на улучшение противопожарной защиты зданий, организацию и проведение обучения, проверку знаний требований пожарной, электрической безопасности или приобретение учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий для противопожарных уголков.

.

 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Невельского городского округа

от 19.09.2013г. № 1363

**СОСТАВ**

**районной комиссии по проведению смотра-конкурса**

**на лучшее комплексное противопожарное состояние муниципальных**

**учреждений образования, культуры, дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Невельский городской округ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Копылов Владимир Ефимович | -заместитель мэра Невельского городского округа, председатель комиссии; |
| ФатыховСергей Нагибович | -начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Невельского городского округа, заместитель председателя комиссии; |
| Малыгина Елена Степановна  | -главный специалист отдела по делам ГО и ЧС, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Рябцев Денис Васильевич  | -начальник территориального отделения надзорной деятельности Невельского района управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Сахалинской области (по согласованию); |
| Тен Ольга Дюнсуевна  | -начальник отдела образования администрации Невельского городского округа; |
| КореневскийВиталий Анатольевич | -старший инспектор ТО ГПН Невельского района (по согласованию); |
| МанухинОлег Иванович | -начальник отдела по делам физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа; |
| НиколинаОльга Анатольевна | -начальник отдела культуры администрации Невельского городского округа. |